Комитет по образованию Администрации Завьяловского района

Муниципальное казённое дошкольное

образовательное учреждение «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры

Муниципальное казённое дошкольное

образовательное учреждение «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»»

с.Гонохово, 2016

РЕЕСТР

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 1

|  | 1. Общие сведения об объекте | 2. Характеристика деятельности (по обслуживанию населения) |
| --- | --- | --- |
| № по п/п | Наи-мено-вание (вид) ОСИ | Адрес ОСИ | № паспорта доступ-ности ОСИ | Название организации, расположен-ной на ОСИ | Форма соб-ствен-ности | Выше-стоя-щая органи-зация | Виды оказы-ваемых услуг | Категории насе-ления | Кате-гории инва-лидов | Испол-нитель ИПРА (да, нет) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Объ-ект образования | 658622, Алтайс-кий край, Завьяловский район, с.Гонохово ул.Советская, 25 |  | Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок» Завьяловского района Алтайского края | Государ-ственная | Комитет по обра-зованию Администрации Завьяловского района | Реализа-ция основной общеобразователь-ной програм-мы – образова-тельной програм-мы до-школь-ного образования, присмотр и уход за детьми | Дети от 1.5 до 7 лет; роди-тели (закон-ные представители); педа-гоги-чес-кие работники | О, С, Г, У (для инвалидов – колясочников – доступно условно) | нет |

РЕЕСТР

ОБЪЕКТОВ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГ

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

Часть 2

|  | 3. Состояние доступности объекта | 4. Управленческое решение |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Вари-ант обус-трой-ства объекта | Состоя-ние доступ-ности (в т.ч. для различ-ных категорий инвали-дов) | Нуждае-мость в адаптации | Реко-мендо-ваны виды работ по адапта-ции | Плано-вый период (срок) испол-нения | Ожида-емый резуль-тат (по состоя-нию доступ-ности) | Дата контро-ля | Резуль-таты контроля | Дата актуализации информации в Паспорте доступности |
| 1 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  | Б | ДЧ -И | да | индиви-дуаль-ное решение с ТСР | июнь – июль, 2016 | ДП-И | Дата повтор-ного обследования | ДП-И | 25.07.2016 |

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий _____________ Е.В.Капытина «_28_» _июля_ 2016 год Приказ от 28.07.2016 №18 |
| --- | --- |

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

МКДОУ «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»»

№ ________________

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта – нежилое помещение

1.2. Адрес объекта 658622, Алтайский край, Завьяловский район, село Гонохово, улица Советская, 58;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- одно двухэтажное здание   542.5 кв.м.,

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да:    3824 кв.м

1.4. Год постройки здания:

1970г., последнего капитального ремонта _____да_________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ в здании:

- текущий (июнь 2016г.,) капитальный – нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения): муниципальное казённое дошкольное

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

образовательное учреждение «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»» Завьяловского района Алтайского края, МКДОУ «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»»

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.8. Юридический адрес организации (учреждения)  658622, Алтайский край, Завьяловский район, село Гонохово, улица Советская, 58;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)      государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)     комитет по образованию Администрации Завьяловского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Алтайский край, Завьяловский район, село Завьялово, улица Советская, 135

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: 85.11 – Дошкольное образование

(по ОКВЭД – 2015)

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: воспитанники в возрасте 1.5- 7 лет, родители (законные представители), педагогические работники

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду стойких нарушений): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью

2.4 Виды государственных (муниципальных) услуг: Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с возможностью длительного пребывания

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность:  105 чел

2.7 Участие в исполнении ИПРА ребенка-инвалида (да, нет)     да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом  личный автотранспорт

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Наличие путей следования адаптированного пассажирского транспорта к объекту    нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

3.2.2 время движения (пешком) от остановки

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),  нет

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная – нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)   нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
|  |  | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  | х | х |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  |  | х |  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  | х | х |  |
| 4 | с нарушениями зрения |  | х |  |  |
| 5 | с нарушениями слуха | х |  |  |  |
| 6 | с умственными нарушениями |  | х | х |  |

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** |
| --- | --- | --- |
|  |  | К для передвига-ющихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями ОДА | С с наруше-ниями зрения | Г с наруше-ниями слуха | У с умствен-ными наруше-ниями | Для всех катего-рий МГН |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДП |
| 2 | Вход (входы) в здание | НЕТ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДП |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | НЕТ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДП |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДП |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | НЕТ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДП |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДУ |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДУ | ДП | ДП |
| 8 | Все зоны и участки | ДУ | ДУ | ДУ | ДП | ДП | ДУ |

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности: Состояние доступности оценено как доступно частично избирательно для разных категорий инвалидов, а также условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья.

4. Управленческое решение

4.1. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Индивидуальное техническое решение (ТСР) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное техническое решение (ТСР) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается |
| 8. | Все зоны и участки | Капитальный ремонт. текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Размещена информация на открытом информационном ресурсе (Паспорте доступности) __

сайт учреждения  _ http://detsad-gonohovo.ucoz.org/_____________________________

указать информационный ресурс, дату размещения (обновления) информации

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Информации об объекте, подписанной _заведующим МКДОУ «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»»  от «28» июля 2016 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 1, дата  «_28_» _июля_ 20_16 г.

Заведующий  Е.В.Капытина

3. Решения Комиссии: __состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а так же условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья_________________________

от «_28» _июля_ 2016 г.

|  | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий ___________ Е.В.Капытина «28» июля 2016 года |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

об объекте социальной инфраструктуры МКДОУ  «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»»

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта – нежилое помещение

1.2. Адрес объекта   658622, Алтайский край, Завьяловский район, село Гонохово, улица Советская, 58;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- одно двухэтажное здание    542.5 кв.м.,

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да:  3824 кв.м

1.4. Год постройки здания: 1970г., последнего капитального ремонта ______2015г.________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ в здании: текущий (июнь 2016г.,) капитальный – нет

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения):  Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»» Завьяловского района Алтайского края; МКДОУ«Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»».

(полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление

1.8. Юридический адрес организации (учреждения)  658622, Алтайский край, Завьяловский район, село Гонохово, улица Советская, 58;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)      государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)  муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)     комитет по образованию Администрации Завьяловского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Алтайский край, Завьяловский район, село Завьялово, улица Советская, 135

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности: 85.11 – Дошкольное образование

(по ОКВЭД – 2015)

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: воспитанники в возрасте 1.5- 7 лет, родители (законные представители), педагогические работники

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду стойких нарушений): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью

2.4 Виды государственных (муниципальных) услуг: Реализация основной общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, присмотр и уход за детьми

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) на объекте с возможностью длительного пребывания

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 105 чел

2.7 Участие в исполнении ИПРА ребенка-инвалида (да, нет)     да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом личный автотранспорт

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту    нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

3.2.2 время движения (пешком) от остановки

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),  нет

Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нерегулируемые

Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;   нет

Перепады высоты на пути: есть, нет (описать)   нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (с учетом СП 35-101-2001)

| №№ п \п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
| --- | --- | --- |
|  |  | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  | х | х |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  |  | х |  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  | х | х |  |
| 4 | с нарушениями зрения |  | х |  |  |
| 5 | с нарушениями слуха | х |  |  |  |
| 6 | с умственными нарушениями |  | х | х |  |

4. Управленческое решение

4.1. Предложения по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Текущий ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта) | Индивидуальное техническое решение (ТСР) |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Индивидуальное техническое решение (ТСР) |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Текущий ремонт |
| 8. | Все зоны и участки | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |

4.2. Размещение информации на открытом информационном ресурсе (Паспорте доступности) сайт учреждения  http://detsad-gonohovo.ucoz.org/

Уполномоченный представитель объекта: заведующий   Е.В.Капытина

Координаты для связи:      тел. 8 (38562) 38-4-41

Приложение В.4

|  | УТВЕРЖДАЮ заведующий _______________ Е.В.Капытина |
| --- | --- |

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ МКДОУ «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»»

№ 1

| Завьяловский район Алтайский край | «28» апреля 2016 г. |
| --- | --- |

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта     нежилое помещение

1.2. Адрес объекта  658622, Алтайский край, Завьяловский район, село Гонохово, улица Советская, 58;

1.3. Сведения о размещении объекта:

- одно  двухэтажное здание  542.5 кв.м.

1.4. Год постройки здания _1970_, последнего капитального ремонта ______________

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ:  текущего 2016г., капитального _________

(нужное подчеркнуть)

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование)     Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»» Завьяловского района Алтайского края; МКДОУ«Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»».

1.7. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)   оперативное управление

1.8. Юридический адрес организации (учреждения)  658622, Алтайский край, Завьяловский район, село Гонохово, улица Советская, 58;

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)      государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)      муниципальная

1.11. Вышестоящая организация (наименование)     комитет по образованию Администрации Завьяловского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты Алтайский край, Завьяловский район, село Завьялово, улица Советская, 135

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности  образование

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений): инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью

2.4 Виды услуг образовательные

2.5 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)   на объекте с возможностью длительного пребывания

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность   до 105 чел. в день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)     да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

личный автотранспорт

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _нет_

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта

3.2.2 время движения (пешком)

3.2.3 наличие  выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать______________________________________)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( __________________________)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) |
| --- | --- | --- |
|  |  | «А» доступность всех зон и помещений - универсальная | «Б» специально выделенные участки и помещения | «ДУ» доп.помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно | «Нет» не организована доступность |
| 1. | Все категории инвалидов и МГН |  | х | х |  |
|  | в том числе инвалиды: |  |  |  |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках |  |  | х |  |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата |  | х | х |  |
| 4 | с нарушениями зрения |  | х |  |  |
| 5 | с нарушениями слуха | х |  |  |  |
| 6 | с умственными нарушениями |  | х | х |  |

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| №№ п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов** | Приложение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | К для передвига-ющихся на креслах-колясках | О с другими наруше-ниями опорно-двигат. аппарата | С с наруше-ниями зрения | Г с наруше-ниями слуха | У с умствен-ными наруше-ниями | Для всех категорий МГН | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание | НЕТ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДП |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | НЕТ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДП |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДП |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | НЕТ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДП |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП | ДП | ДУ | ДУ | ДП | ДУ |  |  |
| 8 | Все зоны и участки | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДП |  |  |

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет – недоступно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Не нуждается (доступ обеспечен) | Ремонт (текущий, капитальный) | Индивидуальное техническое решение (ТСР) | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) |  | Текущий ремонт |  |  |  |
| 2 | Вход (входы) в здание |  | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) |  | Текущий ремонт |  |  |  |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) |  |  | Индивидуальное техническое решение (ТСР) |  |  |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения |  | Капитальный ремонт |  |  |  |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) |  |  | Индивидуальное техническое решение (ТСР) |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Не нуждается (доступ обеспечен) |  |  |  |  |
| 8 | Все зоны и участки | Индивидуальное техническое решение с ТСР . |

4.2. Для принятия решения требуется:

4.2.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников) – нет

4.2.2. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации –да

4.2.3. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта) – да

4.2.4. согласование с потребителем (общественными организациями) – нет;

4.2.5. имеется заключение уполномоченной организации – нет;

4.3. Для организации (обеспечения) доступности необходимо выполнить следующие мероприятия:

4.3.1. Мер по адаптации не требуется (адаптации не подлежит), требуется

4.3.2. Адаптация в порядке ремонта (текущего, капитального), период  июнь-июль 2016г, текущий

4.3.3. Адаптация с помощью ТСР, указать необходимые средства: программа «Доступная среда»

4.3.4. Техническое решение невозможно – нет

4.3.5. Организация альтернативной формы обслуживания (помощь на объекте, на дому, дистанционно) –  требуется

4.3.6. Другое _________________________________________________________________________

4.4. Информация может быть размещения на открытом электронном ресурсе («карте доступности») – Да, сайт учреждения

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

А. Результаты обследования:

А.1 территории, прилегающей к объекту				на ___2___ л.

А.2 входа (входов) в здание					на __3___ л.

А.3 путей движения в здании					на __3_____ л.

А.4 зоны целевого назначения объекта				на ___4__ л.

А.5 санитарно-гигиенических помещений			на __2___ л.

А.6. системы информации (и связи) на объекте			на _2____ л.

Б. Результаты фотофиксации на объекте ______________________	на ____8__ л.

В. Поэтажные планы, паспорт БТИ __________________________	на ___2___ л.

Г. Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

___________________________________________________________________

Руководитель

рабочей группы                              заведующий      Капытина Е.В.   ______________

(Должность, Ф.И.О.)			    (Подпись)

Члены рабочей группы:

Старший воспитатель            Кочегарова Е.Г.   _____________                           									                            (Подпись)

Управленческое решение согласовано

на Комиссии _________________________________________________________________

«_28_» июля 2016 г.

Приложение 1

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «28» июля 20_16 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»» Завьяловского района Алтайского края

Адрес объекта  бъекта 658622, Алтайский край, Завьяловский район, село Гонохово, улица Советская, 58;

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  | 2 | Отсутствие предупреждающей тактильной разметки при входе на территорию | С | Нанести предупреждающую тактильную разметку при входе на территорию | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  | 1,3 | Поверхность пути: наличие насыпных материалов (песок), наличие выбоин в асфальте; Отсутствие бортового камня вдоль газонов и озелененных участков, примыкающим к путям пешеходного движения – высота не более 0,04м. | Все К | Асфальтирование дорожки пешеходного пути, укладка бортового камня вдоль газонов и озелененных участков, примыкающим к путям пешеходного движения – высота не более 0,04м. | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 1.4 | Пандус наружный | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет |  |  | Парковка и автостоянка не организована | К, О, С, Г |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствуют гигиенические сертификаты на материалы |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (виды рабоы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (О, С, Г, У) |  | 1,2,3 | Ремонт (текущий) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а так же условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья____________

Приложение 2

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «_28» июля 2016 г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»» Завьяловского района Алтайского края

Адрес объекта  бъекта 658622, Алтайский край, Завьяловский район, село Гонохово, улица Советская, 58

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет |  |  | Отсутствует пандус | К, О | Монтаж пандуса | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  | 4,5 | Имеются ступенька высотой 12 см.; Отсутствует водоотвод. Отсутствует кнопка вызова сотрудника | Все К, О, С | Сделать пандус. Установка водоотвода и кнопки вызова сотрудника | Текущий ремонт |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  | 6,7 | Крепление двери: на петлях одностороннего действия без фиксаторов в положениях «открыто» и «закрыто», отсутствие задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; Наличие порога и перепад высот в дверном проеме ; Двери на половуну прозрачные (пластиковые) | К К К, О, С | Установка новых дверей (прозрачные, из ударопрочного материала, с яркой контрастной маркировкой на уровне от 1,2м до 1,5м от поверхности пешеходного пути (высотой не менее 0,1м и шириной 0,2м) | Текущий ремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  | 8 | Отсутствие дренажных и водосборных решеток Выключатели и розетки – на высоте 1,3 м от уровня пола | Все | Установка дренажных и водосборных решеток (ширина просветов их ячеек не более 0,015 м, предпочтительно ромбовидные или квадратные ячейки), | Текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы). Отсутствуют тактильные ручки | все |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (виды рабоы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Вход (входы) в здание | ДЧ-И (О, С, Г,У) |  |  | Ремонт (текущий) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а так же условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья____________

Приложение 3

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1_ от «28» июля 2016

I Результаты обследования:

3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»» Завьяловского района Алтайского края

Адрес объекта  бъекта 658622, Алтайский край, Завьяловский район, село Гонохово, улица Советская, 58

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1. | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть |  | 9 | Ширина коридора-1,2м. Отсутствуют информационные таблички о препятствиях | К К, О, С | Техническая реконструкция коридора невозможна. Установить информационные таблички о препятствиях | Организация альтернативной формы обслуживания Текущий ремонт |
| 3.2. | Лестница (внутри здания) | есть |  | 10 | Ступени не имеют шероховатой поверхности; Отсутствуют поручни с двух сторон. Отсутствуют рельефные обозначения этажей. Отсутствуют контрастные цветовые полосы на первой и последней ступени марша | О, С Все | Отделка ступеней материалом с шероховатой поверхностью. Установка поручней с двух сторон (на высоте 0,7м, 0,9м и 0,5м). Рельефное обозначение этажей | Текущий ремонт |
| 3.3. | Пандус (внутри здания) | нет |  |  | Ширина лестниц не позволяет установить пандус | К | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.4. | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет |  |  | нет | нет | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
| 3.5. | Дверь | есть |  | 11 | Информирующие обозначения помещений: - находится непосредственно на двери, - отсутствует дублирование рельефными знаками. Дверной проем шириной 0,7-0,75 м. Крепление двери: на петлях одностороннего действия без фиксаторов в положениях «открыто» и «закрыто», отсутствие задержки автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек; | Все К К, О, С | Установка информирующих обозначений помещений (рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75м), дублирование рельефными знаками | Текущий ремонт |
| 3.6. | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть |  |  | На путях эвакуации ступени, монтаж пандуса не возможен | К | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Отсутствие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы). Отсутствие предупредительной информации о препятствиях, отсутствуют тактильные предупреждающие полосы | К, О, С, Г | Установить тактильные предупреждающие полосы |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (виды рабоы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (О, С, Г,У) |  |  | Ремонт (текущий) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к  заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а так же условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья____________

Приложение 4 (I)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «_28» июля 2016

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»» Завьяловского района Алтайского края

Адрес объекта  бъекта 658622, Алтайский край, Завьяловский район, село Гонохово, улица Советская, 58

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Кабинетная форма обслуживания | есть |  | 12 | Ширина дверных проемов менее 0,9 м, пороги в дверях проемов Розетки и выключатели на высоте более 0,8м от пола | К | Замена дверей, установка розеток и выключателей | Текущий ремонт |
| 4.2. | Зальная форма обслуживания | есть |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.3. | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.4. | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет |  |  | нет | нет |  |  |
| 4.5. | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  | нет | нет |  |  |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Ковровые покрытия не закреплены Отсутствие гигиенических сертификатов на материалы (оснащение, оборудование, изделия, приборы). Отсутствуют информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками. Не оборудованы зоны отдыха | Все | Закрепить ковровые покрытия. Установить информирующие таблички с дублирующими рельефными знаками. Оборудовать комнату релаксации | Текущий ремонт |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (виды рабоы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (О, С, Г, У) |  |  | Ремонт (текущий) |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а так же условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья____________

Приложение 4 (II)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от «28» июля 2016г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II – места приложения труда

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Место приложения труда |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (виды рабоы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Место приложения труда |  |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий  к заключению:

Приложение 4(III)

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «28» июля 2016

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1. | Жилые помещения |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (виды рабоы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Жилые помещения |  |  |  |  |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Приложение 5

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № 1 от «_28» июля 2016

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»» Завьяловского района Алтайского края

Адрес объекта  бъекта 658622, Алтайский край, Завьяловский район, село Гонохово, улица Советская, 58

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1. | Туалетная комната | есть |  | 13, 14, 15 | Туалетная комната оборудована 1 унитазом, Отсутствуют в части туалетов краны рычажного и нажимного действия. Для инвалидов, перемещающихся на колясках условий нет | Все | Оборудование замкнутых пространств (кабинок туалета). Установить поручни и опоры, установить крючки для одежды, костылей, кнопкой вызова | Капитальный ремонт |
| 5.2. | Душевая/ванная комната | нет |  |  | нет |  |  |  |
| 5.3. | Бытовая комната (гардеробная) | есть |  | 16 | Ширина прохода между рядами в раздевалке -1,4м | К, О | Технические решения невозможны | Организация альтернативной формы обслуживания |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  | Информирующие обозначения помещений: - находится непосредственно на двери, - отсутствует дублирование рельефными знаками. Дверной проем шириной менее 0,9м. Отсутствие поручней, штанг | Все | Установка информирующих обозначений помещений (рядом с дверью, со стороны дверной ручки, на высоте от 1,4 до 1,75м), дублирование рельефными знаками Замена дверей |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (виды работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С, Г, У) |  |  | Ремонт текущий, Для инвалидов К, О - технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а так же условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья____________

Приложение 6

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № _1_ от «28» июля 2016

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Гоноховский детский сад №10 «Медвежонок»» Завьяловского района Алтайского края

Адрес объекта  бъекта 658622, Алтайский край, Завьяловский район, село Гонохово, улица Советская, 58

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1. | Визуальные средства | есть |  |  | Визуальные средства расположены не правильно и есть не везде, отсутствует электронное табло с бегущей строкой с возможностью оповещения, часть информации на информационном стенде не читаема | С,Г,О,К | Обновить информационные таблички | Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР |
| 6.2. | Акустические средства | нет |  |  | Акустические средства отсутствуют | С,Г,О,К |  | Индивидуальное решение с ТСР |
| 6.3. | Тактильные средства | нет |  |  | Отсутствие тактильных средств предупреждения об опасности | С | Установить тактильные средства предупреждающие об опасности | Индивидуальное решение с ТСР |
|  | Общие требования к зоне |  |  |  |  |  |  |  |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (виды работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | № на плане | № на фото |  |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (У) |  |  | Индивидуальное решение с ТСР |

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно, а так же условная (с дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте граждан с ограниченными возможностями здоровья____________

Приложение В

к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ №_1 от «28_» июля 2016

Поэтажные планы (паспорт БТИ) . 1 этаж

Поэтажные планы (паспорт БТИ) . 1 этаж